采购项目：皖北卫生职业学院图文信息中心电梯采购安装及施工项目（二次）

项目编号：DCGC2021003

竞

争

性

磋

商

文

件

采 购 人：皖北卫生职业学院  （盖章）

代理机构：大成工程咨询有限公司 （盖章）

2021年 6月

目录

招标文件第一部分（专用部分）	5

第一章  竞争性磋商公告	5

第二章 投标人须知前附表	10

第三章 货物服务需求一览表	14

第四章 评标办法（综合评分法）	17

招标文件第二部分（通用部分）	29

第五章 投标人须知	29

第六章 采购合同（货物类供参考）	42

第七章 投标文件格式	61

# 招标文件第一部分（专用部分）

## 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 大成工程咨询有限公司受皖北卫生职业学院的委托，现对皖北卫生职业学院图文信息中心电梯采购安装及施工项目（二次）进行院内磋商招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标。

一、项目基本情况

项目编号：DCGC2021003

项目名称：皖北卫生职业学院图文信息中心电梯采购安装及施工项目（二次 ）

预算金额：27.5万元

最高限价（如有）：27.5万元

采购需求：本次招标采购1台电梯，范围为招标文件招标范围内的电梯井道施工、电梯采购、安装、调试验收及售后维保工作。电梯采购及电梯井道施工具体技术参数详见本招标文件。

合同履行期限：30天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：／

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以 上 情 形 第 （ 1 ） （ 3 ） （ 4 ） （ 5 ） 以 “ 信 用 中 国 ” （ http://www.creditchina.gov.cn ） 、 “ 信 用 宿 州 ” （http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为采购响应递交截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

3.2 （1）、客梯制造许可证（曳引式驱动乘客电梯C级及以上资质、2019年6月1日以后取证为B级及以上资质）

（2）、特种设备安装、维修许可证（曳引式驱动乘客电梯安装、维修 C级及以上资质、2019年6月1日以后取证为B级及以上资质)；

（3）投标人为代理商的，须具有上述型式电梯安装维修（客梯C级及以上、2019年6月1日以后取证为B级及以上资质）许可证，且代理商代理品牌的制造商需满足第3.1条资格要求。

三、获取招标文件

报名时间： 2021 年6月30日至 2021 年7月6日，每天上午8:00至 12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点方式：各投标单位请在皖北卫生职业学院官网自行下载招标文件，另请各投标单位在2021年7月6日17时前将公司营业执照复印件及授权书加盖公章扫描传至邮箱：84025352@qq.com，逾期不予接收。报名联系人 ：薄培  电话： 13805573335 。

报名费:500元，由代理公司收取，开标现场核查报名情况和报名费缴纳情况，如未报名和缴纳报名费将退回其投标文件，联系电话：19955770283。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2021 年7月7日 15时，如有变动，另行通知。

开标地点：皖北卫生职业学院图书馆三楼录播室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予接受。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、投标保证金

金额：5000 元整。请于2021年7月7日15时前以现金形式提交开标现场。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：皖北卫生职业学院

地址：宿州市东二铺大学园区皖北卫生职业学院

项目联系人：徐处长

联系方式：0557-3095076

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：大成工程咨询有限公司

地 址：宿州市汴河路小区

项目联系人：尹晓东

联系方式：19955770283

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 项目编号 | 详见招标公告 |
| 3 | 采 购 人 | 名称：详见招标公告 地址：详见招标公告 联系人：详见招标公告 联系方式：详见招标公告 |
| 4 | 代理机构 | 名称：详见招标公告 地址：详见招标公告 联系人：详见招标公告 联系方式：详见招标公告 |
| 5 | 采购内容和预算 | 详见招标公告 |
| 6 | 评审办法 | R综合评分法 □有效最低价 |
| 7 | 中标人个数 | 1个 |
| 8 | 招标文件的 澄清和修改 | 详见“第五章11、招标文件的澄清和修改 ” |
| 9 | 招标文件的 质疑和答复 | 详见“第五章12、招标文件的质疑和答复” |
| 10 | 投标人资格 要求 | 详见招标公告 |
| 11 | 投标保证金 | 详见招标公告 |
| 12 | 投标保证金到账截止时间 | 投标保证金到账截止时间与提交投标文件截止时间、开标时间一致。（以到账时间为准） |
| 13 | 投标文件份数 | 提交纸质谈判响应文件5份，一正四副。 |
| 14 | 投标文件装订密封要求 | 详见“第五章19.3投标文件的密封、标记和装订” |
| 15 | 投标文件格式 | 详见第七章 |
| 16 | 交货日期 | 交货时间 签订合同后 30 日内完成交货。 |
| 17 | 投标截止时间和开标时间 | 详见招标公告 |
| 18 | 投标文件递交地点 | 皖北卫生职业学院图书馆三楼录播室 |
| 19 | 投标有效期 | 开标后60天 |
| 20 | 公告公示媒介 | 皖北卫生职业学院网站发布 |
| 21 | 其他 | 11、投标人需承担项目专家评审费（如有）、代理费等与开、评标活动相关的费用（收费文件为：国家计委印发的[招标代理服务收费管理暂行办法]（计价格[2002]1980 号）、[国家发展改革委办公厅关于招标代理收费有关问题的通知]（发改价格[2003]857 号）及（发改价格[2011]534号文件）、[安徽省发展改革委关于安徽省评标评审专家劳务费支付标准的指导意见]。以上文件如有新版，以新版为准。投标人在投标报价时要自行考虑此部分费用； 2、法定代表人参加投标的应提供法定代表人身份证明； 3、授权委托代理人参加投标的须提供法定代表人授权委托书及本人身份证。 |

## 第三章 货物服务需求一览表

### 货物服务清单及技术要求/服务要求

1、电梯井道整改施工及电梯清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯门洞打开 | 层 | 5 | 含清运 |
|  | 圈梁整改 | 档 | 6 |  |
|  | 机房开孔 | / | 1 | 含清运 |
|  | 机房承重梁浇筑 | / | 1 | 含清运 |
|  | 门洞封堵 | 层 | 5 | 含清运 |
|  | 电梯门套 | 层 | 5 | 大理石 |
|  | 电缆 | 米 | 45米 |  |
|  | 五方通话 | 台 | 1 |  |
| 9. | 有机房 乘客电梯 | 台 | 1 | 详见方案2 |

注：清单中还包括预留地下电梯井1.5-1.6米左右处理，机房安装一套钢木门和一套塑钢窗。

2、本次采购内容为有机房乘客电梯，要求供应商提供的设备及服务满足本规格书的要求。

| 序号 | 电梯名称 | 数量 | 运行速度 | 层/站 | 载重量(kg) | 井道净尺寸(宽X深) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房 乘客电梯 | 1 | 1.0m/s | 5/5 | 1000 | 根据现场尺寸 | 全发纹不锈钢 |
| 合计 |  | 1 |  |  |  |  |  |

| 控制柜 |  | 控制系统：采用VVVF电脑微机控制，有故障监控、存储、显示功能，故障信息可保存15 天，预留标准BA接口。 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 |  | 驱动系统：永磁同步无齿轮传动。调速系统：交流变频变压调速（VVVF），逆变部分采用IGBT或更好，频率≥10KHZ。 |
| 自动开门机 |  | 采用VVVF变频门机32位或以上微机控制，无连杆。128束及以上红外线光幕保护 |
| 轿箱操纵箱及显示 |  | 不锈钢操作盘 数字点阵显示 |
| 门厅召唤箱及显示 |  | 不锈钢操作盘 数字点阵显示。投标人自荐彩色样本供招标人无偿选择。 |
| 轿 箱 装 修 | 轿门 | 发纹不锈钢，厚度≥1.2mm， |
|  | 厅门 | 发纹不锈钢，厚度≥1.2mm， |
|  | 轿顶 | LED灯 投标人自荐彩色样本供招标人无偿选择 |
|  | 四壁 | 发纹不锈钢，厚度≥1.2mm， |
|  | 门套 | 发纹不锈钢小门套 |
|  | 门坎 | 轿厢门坎为铝合金，厅门坎为铝合金 |
|  | 顶灯 | 采用LED光源，投标人自荐彩色样本供招标人无偿选择。 |
|  | 通风 | 超低噪声轴流风机。 |
|  | 轿箱地板 | 轿厢地板采用防滑钢板.保证轿厢净高度不低于2.3m。 |

垂直电梯功能要求：

（1）、全集选、并联控制运行功能

（2）、超载保护功能

（3）、超载报警功能

（4）、超速电气保护功能

（5）、超速机械保护功能

（6）、层高自测定功能

（7）、电动机过热保护功能（当电机过热时暂停运转以保护电动机，延长使用寿命）

（8）、电动机空转保护功能

（9）、五方通话功能

（10）、警铃报警联络功能

（11）、故障低速自救运行功能

（12）、停车在非门区报警功能

（13）、泊梯功能(泊梯层 1层)

（14）、位置异常自动校正功能

（15）、停电应急照明功能

（16）、轿顶检修操作功能

（17）、轿内检修操作功能

（18）、机房内检修操作功能

（19）、无呼自返基站功能

（20）、满载直驶功能

（21）、无效内指令自动消除功能

（22）、反向内指令自动消除功能

（23）、起动补偿功能

（24）、运行次数显示功能

（25）、开门时间自动控制功能

（26）、开门时间自动调整功能

（27）、轿厢照明自动控制功能

（28）、轿厢通风自动控制功能

（29）、故障自动检测功能

（30）、故障自动存储功能

（31）、控制柜检修操作功能

（32）、门过载保护功能

（33）、开关门时间异常保护功能

（34）、开门异常自动保护功能

（35）、微动平层功能

（36）、待机定期自检功能

（37）、门停止运行功能

（38）、消防员专用功能

（39）、远程监控接口功能

（40）、轿厢上下运行显示、语音报层、盲人按钮、残疾人操纵盘、扶手、轿厢内镜子

（41）、操作面板具备防水功能

（42）、外呼再开门

（43）、双击按钮取消错误内呼

（44）、钥匙锁梯

（45）、候梯厅设置运行显示，抵达音响（手动关闭。可设置时间段，自动识别白天、夜间模式）

（46）、防捣乱功能

（47）、火警紧急返回功能

3、电梯安装要求

1、中标方负责中标范围内所有设备、附件、材料供货，并负责的安装，及系统调试、检测。安装必须按招标文件提供的技术要求及安装图纸全部内容（含技术要求说明和设计修改通知单）及《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003)及第一号修改单,《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2011)等国家现行有关标准、规范进行，并据此验收。如中标方认为有必要修改，应取得招标人的书面同意，对修改的内容应作详细记录。

2、投标人须在投标文件中提供详细的安装方案。

3、中标单位对安装工程全面负责，做好安装管理，确保工程质量确保安装一次验收合格，达到国家质量验收检验的合格质量标准。并负责到有关部门办理有关安装手续，费用由中标人自行负责。

4、中标单位负责安装并进行现场安装的管理、监督、协调，技术文件的整理、归档。设备安装安装安全由供应商负责。

5、 在安装过程中，中标人应接受招标人的不定期检查，向招标人报告安装进度和质量。同时要与其他安装单位作好配合工作。

6、 曳引系统的机械振动值应符合GB6075.1-2012良好以上要求。

7、 电梯运行技术参数应符合《电梯技术条件》（GB/T10058-2009)等现行国标要求。

8、符合施工图设计要求。

4、 电梯技术服务

1、对用户操作人员进行现场培训。

2、提供出厂检测报告等有关资料及技术文件。提供操作说明书、维修、保养详细资料（4套资料）。

3、保证售后服务及时、高效。

4、质保期内，若设备出现任何异常情况，中标方有义务免费及时排除和修理。

5、质保期后的维修服务收费优惠。

6、在设备交付使用后，中标方应视情况留人在现场跟踪服务。

7、中标方需在采购单位所在地市设立维修服务站（点）。

5、质量保证和验收

1、中标方应严格按照国标、行业技术标准及合同要求进行设备的设计、制造，安装。

2、中标方依据有关国家、行业技术标准、招标文件和合同条款，制定程序提供验收标准和规范，经采购单位认可后，作为对设备、安装工程、系统性能进行最终综合验收的依据。采购单位认为有必要时，可请国家质检机构、计量检测机构参与验收或检验。

6、 投标报价说明

1、投标人须对招标范围内全部项目进行投标报价，否则投标无效。

2、投标报价含：电梯井改造施工费用、电梯设备（按行业及企业标准应提供的设备、配件、备件、工具、架体及服务）；预埋件；电梯运输；仓储；电梯安装；垂直运输；成品保护；电梯系统调试；平行交叉影响；管理费、税金、维保费；人员培训；质检部门验收等所有达到正常使用所需费用（含关税及有关税费）。

3、若投标人中标，则自开标之日起至工程竣工交付使用，招标人不需要在投标人的投标报价之外向其另行支付其它任何费用。投标人应认真阅读招标文件和提出答疑，保证电梯正常验收使用及售后服务，若投标人按行业和企业标准瞒报漏报项目及费用，则一切责任、费用由投标人自行承担。

7、售后服务基本要求

1．由供货方负责运输、安装、调试及交货期的安全质量保证。电梯安装、调试期间发生安全责任事故均由供货方负责。

2．在经质量技术监督部门验收合格交付使用24个月内（根据投标人的承诺时间相应延长），供货方免费提供易损件、部件（零配件）更换及无偿维保服务（人为损失除外），并在现场培训两名维保人员。

3．供货方提供24小时全天候服务，自接到报修电话2小时内到达，如紧急情况下接到报修电话须在半小时内到达现场抢修，及时恢复正常运行。

4.中标方应建立用户档案，定期回访，回访频率、要求等应符合《特种设备安全监察条例》，解决实际问题。

5.协助采购单位办理有关事宜，协助用户办理质量技术监督部门验收事项，但验收费用（免费质保期内及投标人承诺延长质保期）应在投标报价内（由中标方承担）。

8、投标报价要求

⑴、设备价含基价、随机备件及专用工具价、井道中导轨以及固定导轨的槽钢和所有部件、材料（包括预埋件，如吊钩、底墩等）价。包括电梯井道改造施工费用及产生的垃圾清理费用。

⑵、包装运输费应报出货物运至工作现场的一切费用，包括运费、保险费、装卸费、看管费、杂费等；投标人必须报出具体价格。

⑶、货物的安装调试费用及由投标人承担的报验费用（含检测、验收、取证等），电梯安装脚手架由中标单位自行搭设或与土建单位协调协助，费用自理。

⑷、技术服务费包括设计及资料、培训、现场及售后服务等相关费用。

⑸、《技术规格及要求》中列出的其它服务的费用。

⑹、投标人可报其他优惠条件。

⑺、本次设备的采购及安装工程属于“交钥匙工程”，从招标结束到合格证贴牌所发生的一切费用含在合同总价内，投标人报价时还应考虑以下内容：

①、电梯安装的脚手架由中标单位自行搭建，费用自理。

②、结合现场主体施工实际情况，按钮洞不论有无或位置对否，由中标单位自行解决，并封堵。

③、轨道设计及安装需结合现场，按国家对轨道支架安装要求进行。

④、办公及生活设施由中标单位自行解决。

⑦、施工临时用水用电住宿，产生的水电等生活费用，考虑在报价中。

⑨、施工期间的安全防护工作由中标单位负责（为施工、安装等人员购买保险，造成的一切伤害由中标单位负责）。

⑩、其它（如：五方通话电线及电话配套设施，由中标单位负责购买、安装，费用自理，符合质监部分的验收标准）。

以上所列未尽事项皆由中标单位自行解决，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

### 二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 供货要求 | 合同签订后30日内完成安装 |
| 3 | 售后服务 | 供应商应提供完善的售后服务 |
| 4 | 包装要求（货物） | 包装完好，无损坏 |
| 5 | 验收 | 由采购人组织验收 |
| 6 | 付款 | 付款人：皖北卫生职业学院 付款方式：合同签订货到现场后，甲方向乙方支付至合同总价的50%，验收合格支付至合同总价的80%，审计结束后支付至合同总价的97%,剩余3%作为质保金质保期满后一次性付清。 |
| 7 | 履约保证金 | 中标供应商应在签订合同的同时， 提供相当于合同总价10%的履约保证金 |

- 实质性响应审查

一、资格性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 合法有效，满足第一章2.1.1条要求 | 提供有效的营业执照和税务登记证的（接受合一的证书），应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |
| 3 | 财务状况报告 | 投标时需提供上一年度或近期的财务报表﹝至少包含资产负债表和损益表﹞ |  |
| 4 | 依法缴纳税收的相关材料 | 近期纳税相关材料 |  |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 近期缴纳社保相关材料 |  |
| 6 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 | 如场所、设备照片或技术人员名单、证明等 |  |
| 7 | 3年内没有重大违法记录或期限已届满的书面声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明 | 投标人自行出具 |
| 8 | 信誉要求 | 招标公告第3.1条要求 | 按招标公告第3.1条要求提供相关资料（采购人或者采购代理机构现场网站查询结果为准） |
| 9 | 投标情况 | 投标人须在皖北卫生职业学院网站网上下载招标文件，否则其递交的投标文件将被视为无效 |  |
| 10 | 供应商资质 | 符合招标文件要求 |  |
| 11 | 技术参数 | 符合招标文件要求 |  |
| 12 | 投标保证金 | 符合招标文件第一章第四项要求 |  |
| 13 | 法定代表人授权委托书和身份证明书 | 符合招标文件要求 | 法人代表参加投标的无需授权委托书，提供身份证明书即可 |

### 二、符合性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求响应情况 | 货物服务清单及技术要求响应 | 按本招标文件第三章评审 |
| 2 | 商务要求响应情况 | 付款响应、交货及安装调试期响应、质保期响应等。 | 按本招标文件第三章评审 |
| 3 | 标书规范性 | 符合招标文件要求（按照规定的要求进行编制、装订、标记和签署） |  |
| 4 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |

### 六、评分办法

| 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 技术服务水平（50） | 梯控平台5分 | 所投电梯需提供物联网平台永久免费接入功能，能提供可靠的监控、服务和系统数据接入（输出）功能： ①投标人或所投品牌制造商（或全属子公司、分公司）拥有自主产权的得5分； ②投标人或所投品牌制造商无自主产权的，提供与合作单位签订的合同的得3分。 ③未提供相关证明文件、合同或承诺书的0分（需提供自主产权证书或合同复印件加盖投标人公章，且提供永久免费使用的承诺书。） |
|  |  | 制造商综合实力16分 | 1.投标人或所投品牌制造商根据国家质检总局颁发的特种设备制造许可证中核准的曳引式客梯速度≥10m/s得3分； 注：开标时以有效期内的加盖投标人公章的制造许可证原件复印件为准，没有的则不得分。 2.制造商获得国家委员会CNAS实验室证书认可证书的得3分，没有不得分； 3.所投品牌制造商具有LEED金级认证的得5分，银级得3分，没有不得分；（提供证书复印件加盖投标人公章）。 4.所投品牌制造商直接获得过“国家优质工程奖”（中国建设工程鲁班奖）的得5分（提供证书复印件加盖投标人公章）； 投标人或所投品牌制造商获得市级及以上行政主管部门颁发的质量奖的得3分，没有的不得分（开标现场提供复印件加盖品牌投标人公章)。 |
|  |  | 节能认证4分 | 所投品牌具有ISO25745 认证证书、具有ISO5001认证证书的每个得2分，满分4分，没有不得分。 注：投标文件中须提供上述证书扫描件证明。 |
|  |  | 制造能力10分 | 制造商具有国家质检总局颁发的A 级特种设备制造许可证（有机房曳引式客梯）： 曳引式客梯制造速度V≥10.0m/s 的，得5分； 曳引式客梯制造速度8m/s＜V＜10.0m/s 的，得3分； 曳引式客梯制造速度1.75m/s＜V≤8m/s 的，得1 分。 （无机房曳引式客梯）： 曳引式客梯制造速度V≥3.0m/s 的，得5分； 曳引式客梯制造速度3m/s＜V＜2.0m/s 的，得3分； 曳引式客梯制造速度2m/s≥V 的，得1分。 提供证书原件或复印件(复印件加盖电梯制造商公章)。 |
|  |  | 控制系统的配置2分 | 控制柜与所投电梯品牌一致且为原厂原品牌的得2分（提供制造商控制柜型式试验报告为准，开标时提供原件复印件加盖投标人公章）否则不得分。 |
|  |  | 曳引系统的配置2分 | 所投曳引机品牌与所投电梯品牌一致且为原厂原品牌的得2分。（提供制造商曳引机型式试验报告为准，开标时提供原件复印件加盖投标人公章）否则不得分。 |
|  |  | 门机系统的配置2分 | 电梯门锁品牌与所投品牌一致且为原厂品牌的得2分；（提供制造商门锁型式试验报告为准，开标时提供原件复印件加盖投标人公章）否则不得分。 |
|  |  | 安全部件6分 | 限速器、安全钳、缓冲器，安全电路，上行超速保护装置，轿厢意外移动保护装置与所投电梯整机品牌一致且为原厂原品牌的得每满足一个得1分，满分6分,（提供制造商整机型式试验报告开标时提供原件复印件加盖投标人公章为准）没有不得分。 |
|  |  | 光幕保护3分 | 光幕保护采用进口品牌的得3分，光幕保护采用国产品牌的得1.5分。[制造商需承诺进口件到货时提供报关单原件（投标时提供承诺书原件），开标时需提供成功案例进口光幕报关单复印件需盖制造商公章] |
|  | 售后服务（15） | 安装、维保与售后服务承诺15分 | 1.投标人须在投标文件中承诺：我方安装人员持证上岗的得1 分，没有不得分； 2.投标人承诺对招标人的技术操作人员提供现场培训的，得1分，不承诺不得分（提供盖公章的承诺书原件，否则不得分）； 3.投标人须在投标文件中承诺：维保人员持证上岗的得1 分，没有不得分； 4.投标人须在投标文件中承诺：提供免费服务电话，且全天24 小时开通售后服务电话的得1 分，否则不得分； 5.投标人须在投标文件中承诺：接到抢修电话后30分钟内到达现场的得2分，否则不得分； 6.投标人须在投标文件中承诺：半保、全保具体范围及收费标准，并按招标文件要求承诺低于市场价提供易损、易耗件，有的得2分，否则不得分。 7.投标人或者授权维保机构获得安徽省质量技术监督局颁发2017-2020年度之间任一年度“安徽省电梯维保单位信用评价A+级及以上”每一项得2分，最高4分；A级每一项得1分，最高2分，没有的不得分。提供网站查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。 8.在宿州市设有授权的维保机构得3分，没有不得分。注：提供授权维保的委托书，授权维保机构还需提供宿州市场监督部门备案证明复印件加盖投标人公章。（委托书和备案证明均需提供，缺失1项都不得分） |
|  | 履约能力 5分 | 企业资信2分 | 投标人或所投电梯品牌制造商2017年以来获得银行开具的银行AAA级信用等级证明或证书的得2分；获得本年度银行AA级信用等级证明或证书的，得1分，没有得0分。（开标现场提供复印件加盖投标人公章） |
|  |  | 体系认证3分 | 企业认证情况：投标人通过ISO9001系列认证、环境管理体系通过14001认证和职业健康体系GB/T28001-2001认证得3分。(缺一项均不得分，须提供复印件加盖投标人公章，未提供则不得分）。 |
| 商务分（30分） | 小型和微型企业提供本企业制造的货物价格给予 6 % 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（主要产品或核心产品） | 价格标经评审满足本文件要求且在预算范围内的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 价格分分值（取小数点后两位）。 |  |

注：1、本项目对中型、小型和微型企业产品的投标价格给予【 】3%、【  】4%、【  】5%、【 √ 】6%、【   】7%、【  】8%、【  】9%、【  】10%的扣除（在括号中打√），用扣除后的价格参与评审。属于中型、小型和微型的投标人应当提供应当提供《中小企业声明函》原件上传在电子文件中。

# 招标文件第二部分（通用部分）

第五章 供应商须知

一、总则

- 适用范围

1.1本文件是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2凡在宿州市从事货物服务政府采购竞争性磋商项目，均须使用本范本。

1.3本磋商文件的最终解释权归采购单位所有。

2、定义

2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2工程：既是指本范本适用于	按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.3采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人（采购人）的总称。

3、供应商要求

3.1 供应商资格要求详见竞争性磋商公告。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为投标截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

3.4中小微企业参与政府采购活动的，应当提供《中小企业声明函》原件。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库6 [2020]46 号）的规定，对小型和微型企业的最后报价给予 6 %  的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

大中型企业与小微企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额 30% 以上的，可给予联合体 2%- 3% （工程项目为 1% - 2% ）的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.5监狱企业参加政府采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件复印件。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业的最后报价给予   6  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.6残疾人福利性单位参加政府采购活动的应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，对残疾人福利性单位的最后价格给予 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 供应商参与磋商活动的费用

4.1供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、保密

参与政府采购活动的各方主体应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6、语言文字

磋商及磋商响应文件使用的语言文字、以及供应商与采购单位就磋商相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、勘察现场

不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会。

9、偏离

磋商文件允许磋商响应文件偏离某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

二、竞争性磋商文件

  - 竞争性磋商文件构成

10.1竞争性磋商文件包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 货物服务要求/项目要求

第四章 实质性响应审查

第五章 评分办法

第六章 供应商须知

第七章 合同格式

第八章 磋商响应文件

10.2供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果其磋商响应书没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

11、竞争性磋商文件的澄清和修改

11.1采购人可以对竞争性磋商文件中的有关问题进行澄清、修改。

11.2采购人、代理机构或者磋商小组在提交首次磋商响应文件截止时间前可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在本项目交易平台所在地交易中心门户网站答疑澄清栏中公布，但不指明问题的来源，所有潜在供应商均有义务自行查看该澄清或修改的内容。采购人、代理机构或者磋商小组对竞争性磋商文件进行澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在递交首次磋商响应文件截止之日5日前发布，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

12、竞争性磋商文件的质疑和答复

12.1潜在供应商已依法获取本磋商文件的（应提供依法获取磋商文件的证明材料），可以对本磋商文件提出质疑。质疑应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出，质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容，质疑函的格式可参照宿州市公共资源交易中心门户网站办事流程--资料下载中的质疑函范本。

12.2供应商对磋商文件有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一磋商文件提出的再次质疑（对同一质疑的补充除外）。

12.3采购人或代理机构应当在收到质疑后7个工作日内作出答复。答复内容将在皖北卫生职业学院网站公布，所有获取磋商文件的潜在供应商均有义务自行查看该答复内容。

三、磋商响应文件的编制

13、磋商响应文件构成

13.1磋商响应文件应包括下列内容：磋商响应函格式、资格证明文件、商务要求响应情况表、技术规格响应表、货物服务技术方案、开标一览表、分项报价表等。

13.1.1证明供应商合格的资格文件

应包括磋商文件要求的证明，以证明其有资格参加磋商，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13.1.2所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品（本条货物类适用）。

13.2供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦中标，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

13.3供应商应在磋商响应文件中体现本文件要求的内容。

14、磋商报价

14.1本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的磋商响应文件将不被接受。

14.2货物类项目适用：开标一览表中的投标总报价应包括投标产品以及其产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

服务类、工程类项目适用：开标一览表中的投标总报价应包括完成本项目的所有费用、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

14.3货物类项目适用：货物服务分项报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

服务类、工程类项目适用：价格标的服务分项报价表上应清楚地标明供应商拟提供的服务或工程费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

14.4供应商投标的货币为人民币。

15、磋商保证金

15.1供应商在递交磋商响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和形式递交磋商保证金。联合体参加磋商的，其磋商保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

15.2供应商不按供应商须知前附表要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。

15.3未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还。

15.4成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

15.5有下列情形之一的，不予退还磋商保证金，上缴财政：

15.5.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

15.5.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

15.5.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.5.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.5.5供应商在规定的磋商有效期内撤销或修改其磋商响应文件或放弃候选供应商资格的；

15.5.6成交人在收到中标通知书后，未按磋商文件规定提交履约担保。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。供应商如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购单位可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件。供应商拒绝延长的，可以书面形式拒绝采购单位的这种要求而不失去其磋商保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长磋商有效期。

16.3在磋商有效期内，供应商撤销或修改其磋商响应文件的，应承担责任。

17、磋商响应文件签署

17.1磋商响应文件应由供应商的法定代表人或其被授权代表正确签署。被授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在磋商响应文件中。

17.2磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。

四、磋商响应文件的提交

18、磋商响应文件的封装

18.1要求提交的含有磋商响应文件的电子u盘应当单独封装，并在封套的封口处（也可在封口处加贴封条）加盖供应商公章及法定代表人签名或盖章（或代理人签名）。电子u盘密封袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、所投包号及包名（如果项目分有多个包）、供应商全称及联系电话。

18.2磋商响应文件(纸质版)应胶装装订，封面加盖公章。密封包装，在封套的封口处（也可加贴封条）加盖供应商公章及法定代表人签名或盖章（或代理人签名）。

磋商响应文件包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、包号及包名（如果项目分有多个包）、供应商全称。

18.3如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的磋商，但必须以包为单位分别编写磋商响应文件，必须以包为单位进行封装。

19、磋商响应文件的递交

19.1供应商应按供应商须知前附表中规定的截止时间前递交磋商响应文件。

19.2供应商递交磋商响应文件的地点：详见供应商须知前附表。

19.3供应商所递交的磋商响应文件在磋商开始后不予退还。

19.4采购单位收到磋商响应文件后，应及时登记并由供应商签字确认。

19.5有下列情形之一的，采购人将不予受理：

19.5.1逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件。

19.5.2未按本文件18.1、18.2、18.3条的要求密封和加写标记的磋商响应文件。

20、磋商响应文件的修改和撤回

20.1在供应商须知前附表规定的磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的磋商响应文件，但应以书面形式通知采购人。

20.2供应商修改或撤回已递交磋商响应文件的书面通知应按照本文件第17条的要求签字或盖章。

20.3供应商撤回磋商响应文件的，受托人自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的磋商保证金。

20.4修改的内容为磋商响应文件的组成部分。修改的磋商响应文件应按照本文件的要求进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

21、联合体参加磋商

由两家或两家以上供应商组成的联合体参与磋商时，应满足以下要求：（项目无要求的，注明“本项目不适用”）

21.1联合体成员除必须满足供应商资格的要求外，如本项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。

21.2联合体应签订联合体协议，明确各方承担的职责和相应的责任，并授权其中的一个成员作为磋商代表，具体进行磋商、签署磋商响应文件、签订合同等事务。联合体协议应作为磋商响应文件的一部分。

21.3联合体代表应能全权处理磋商过程中的有关问题。一旦成为成交供应商，该联合体代表应负责签订合同并负责合同的全面实施，包括合同款项的收付。

21.4联合体各方不得再以自己的名义单独参与同一项目磋商，也不得再组成新的联合体参与同一项目中的磋商。

五、磋商与评审

22、磋商

22.1采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织磋商。供应商的法定代表人或其委托的代理人应携带有效证件准时参加磋商；如为代理人参加的，还需提供有效的法定代表人的授权委托书，否则将否决其投标。

22.2采购单位按规定组成三人或以上的磋商小组。

磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

另外，磋商小组成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

22.3竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

22.4为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑。

23、评审

23.1实质性响应审查。（详见第四章）

磋商小组首先将对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行实质性响应审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.2综合评审。（评分办法详见第五章）

磋商小组只对实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件按照评分细则进行综合评审。

23.2.1各供应商通过抽签方式随机产生磋商排列顺序，磋商小组将按顺序分别与供应商就商务技术内容进行磋商并进行商务技术评分。

23.2.2磋商小组所有成员按顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。在磋商内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价并进行价格评分（磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

23.2.3磋商小组将供应商的商务技术分和价格分汇总后得到供应商的最终评审得分，按照最终评审得分由高到低推荐成交候选人。

最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序确定成交候选供应商；评审总得分且最后报价相同的供应商，按照技术指标优劣顺序推荐。

23.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.4磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

23.5磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

24、异常情况处理

24.1磋商时出现以下情况之一的，将重新组织磋商：

1）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

2）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

六、定标和授予合同

25、定标方式

25.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

25.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

26、签订合同

26.1采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起三十日内（具体时限本文件有约定的，按约定执行），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

26.2采购人在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交人原来总价的10%。

26.3中标通知书发出后，采购人无正当理由不与中标供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。

26.4采购人与成交人签订合同后，应自合同签订之日起2个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；并自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

- 履约保证金

27.1 成交供应商在签订合同前必须按竞争性磋商文件的规定，及时、足额向采购人交纳履约保证金。

27.2履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因成交供应商违约而造成损失时，可在无须征得成交供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

七、质疑与投诉

28、质疑

28.1参与本项目采购活动的供应商（即递交了磋商响应文件的供应商）对成交结果提出质疑的，最迟可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2参与本项目采购活动的供应商（即递交了磋商响应文件的供应商）认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.3质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容，质疑函的格式可参照宿州市公共资源交易中心门户网站办事流程--资料下载中的质疑函范本。

28.4采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回供应商；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。

28.5供应商对同一环节的质疑，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一环节提出的再次质疑。

29、投诉

29.1质疑人对采购单位的答复不满意，或者采购单位未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购监管部门进行投诉。

## 第六章 采购合同（货物类供参考）

项目编号：

### 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款人：皖北卫生职业学院 |
| 2 | 付款条件：合同签订后货到现场后，甲方向乙方支付至合同总价的50%，验收合格支付至合同总价的80%，审计结束后支付至合同总价的97%剩余3%作为质保金质保期满后一次性付清。 |
| 3 | 履约保证金：中标供应商在签订合同时应提交合同总价10%的履约保证金。 |

### 二、合同条款

1、定义

1.1本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指采购人、中标供应商双方签署的、合同格式中载明的采购人、中标供应商双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，中标供应商在完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的价格。

（3）“货物”系指中标供应商根据合同规定须向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定中标供应商承担与供货有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它的服务和安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务等。

2、技术规格

2.1中标供应商所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

3、知识产权

3.1中标供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权方面的起诉。

4、包装要求

4.1除合同另有规定外，中标供应商供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标供应商承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运条件

5.1中标供应商负责安排运输，运输费由中标供应商承担。

5.2运输部门出具运单的日期应视为货物交货日期。

5.3中标供应商装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，中标供应商应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

6、支付

6.1本合同以人民币付款。

6.2中标供应商应按照双方签订的合同规定交货。交货后中标供应商应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后签署验收单：

（1）运输部门出具的有关收据；

（2）发票；

（3）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（4）装箱单；

（5）验收证书。

6.3项目验收合格后，根据合同约定支付款项。

7、技术资料

7.1中标供应商在交货时，应附上每台设备和仪器的中文技术资料一套，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册或示意图。

8、质量保证

8.1中标供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后卖方承诺的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由中标供应商负担。

8.2根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式向中标供应商提出本保证下的索赔。

8.3免费质保期内，中标人应在接到招标人通知十二小时内到场保修（或），以排除故障，使设备或软件完全恢复正常使用。免费质保期结束后，中标人仍应对该系统提供及时、良好、完整的维护维修服务。设备或软件由于其本身的设计缺陷或设备材料质量问题造成的任何故障或损坏，中标人必须及时维修或更换，一切费用由中标人承担。

8.4如果中标供应商在收到通知后七天后没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担。

9、检验

9.1在发货前，中标供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

9.2如果货物的质量和规格与合同不符，或在第8条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购人应报请当地有关部门进行检验，并有权凭检验证书向中标供应商提出索赔。

10、索赔

10.1根据当地有关部门出具的检验证书向中标供应商提出索赔。

10.2根据合同第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果中标供应商对采购人提出的索赔和差异负有责任，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

（1）中标供应商同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

（3）用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，中标供应商应承担一切费用和风险并负担采购人所遭受的一切直接费用。同时，中标供应商应按合同第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3如果在采购人发出索赔通知后20天内，中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受，如中标供应商未能在采购人提出索赔通知后20天内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从中标供应商提交的履约保证金中扣除索赔金额。

11、迟交货

11.1中标供应商应按照“货物需求一览表”中规定的交货期交货，并交付采购人验收使用。

11.2如果中标供应商拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约金和/或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果中标供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

12、违约条款

12.1除合同第13条规定外，如果中标供应商没有按照规定的时间交货和提供服务，供应商将缴纳违约金。违约金将从货款中扣除，违约金应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，采购人应考虑终止合同。

13、不可抗力

13.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非采购人、中标供应商责任造成的爆炸、火灾以及当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、税费

14.1中国政府根据现行税法对采购人征收的、与本合同有关的一切税费，均由采购人负担。

14.2中国政府根据现行税法对中标供应商征收的、与本合同有关的一切税费，均由中标供应商负担。

15、履约保证金

15.1中标供应商应在签订合同的同时，通过CA登记的基本账户，提供相当于合同总价10%的履约保证金（或等额金融机构、担保机构出具的保函）。

15.2如中标供应商未能履行其合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

16、仲裁

16.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始60天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门仍得不到解决，则应向      仲裁委员会申请仲裁。

16.2在仲裁和诉讼期间，合同应继续履行。

17、违约终止合同

17.1在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向中标供应商发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果中标供应商未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物;

（2）中标供应商在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

（3）如果中标供应商未能履行合同规定的其他义务。

17.2在采购人根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，中标供应商应对采购人购买类似货物所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

18、破产终止合同

18.1如果中标供应商破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知中标供应商终止合同，终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

19、转让

19.1除采购人事先书面同意外，中标供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20、验收

20.1采购人依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况,自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的,应当对验收结果进行书面确认。

20.2采购人或其委托的采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案,明确履约验收的时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目,可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

20.3对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

20.4采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

20.5验收合格的项目,采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目,采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人应当及时报告本级财政部门。

21、合同生效及其它

21.1合同应在买卖双方和采购代理机构、交易中心签字、盖章，并在中标供应商交纳履约保证金后即开始生效。

21.2本合同一式四份，以中文书就，采购人、中标供应商、采购代理机构各执一份，送政府采购管理机构留存一份。

21.3如需修改或补充合同内容，应经双方协商签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

### 三、合同格式

采  购  人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

采购代理机构：

甲方通过         组织的招标投标活动，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

- 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）中标供应商提交的投标书和投标报价表；

（3）中标通知书。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“货物服务报价表”。

4.合同金额

合同总金额为（人民币）               元。

大写：                               。

5.付款条件

付款条件在合同条款前附表中有明确规定。

6.交货时间

本合同货物的交货地点在“货物服务报价表”中有明确规定。

7.合同生效

本合同经三方合法代表签字、单位盖章,并在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后生效。

采购人（甲方）：             中标供应商（乙方）：

单位盖章：                   单位盖章：

法人或法人                   法人或法人

授权人（签字）：             授权人（签字）：

联系电话：                   联系电话：

日期：      年     月     日         日期：     年      月      日

采购代理机构：

单位盖章：

项目负责人：

日期：     年     月     日

### 四、合同特殊条款

（如有）

## 第七章 投标文件格式

第八章 磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

所投包号：

磋

商

响

应

文

件

供应商：                  （盖章）

年      月      日

一、磋商响应函

（采购人名称）：

1、根据贵方 （项目编号） 竞争性磋商公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称）   的采购活动。我方授权  (姓名和职务)   代表我方  （供应商全称）   全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物、服务或工程，总报价为人民币（大写）                  。（￥       元）

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方承诺，在磋商有效期内如果我方撤回磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还磋商保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填写完整）：

供应商：                      （盖章）

法定代表人（签字或盖章）或代理人签字：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

二、技术规格响应情况表（货物类项目适用）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 数量 | 磋商文件要求 | 供应商填写 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 技术参数 | 技术参数 |  |

注意：

1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写”中，必须详细地列明产品的所有参数和品牌型号，不得以“同左”或“同上”形式填写。

2、供应商必须根据自己所投产品与“磋商文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动磋商文件的技术参数而使自已的产品满足要求的情况。

3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对磋商文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按磋商文件“第三章第一大项”中的顺序填写。

三、商务要求响应情况表（通用）

| 序号 | 磋商文件要求 | 供应商填写 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：

1、供应商必须将自己的服务真实、准确地填入“供应商响应情况”中，不得以“同左”或“同上”形式填写。

2、供应商必须根据自己所投服务与“磋商文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动磋商文件要求而使自已的产品满足要求的情况。

3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对磋商文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按磋商文件“第三章第二大项”中的顺序填写。

四、本项目实施方案

（一）供应商或生产企业简介

（不超过1000字）

（二）本项目详细实施方案、售后方案等

（详细说明）

五、资格证明文件及其他重要资料

供应商必须提供下列文件：

- 营业执照

- 税务登记证

（三）法定代表人授权委托书（原件）

（采购人名称）：

本人       （姓名）      系       （供应商名称）    的法定代表人，现委托        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称、项目编号）  磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

代理人（被授权人）签字：

身份证号码：

供应商名称：                        （盖章）

日      期：

（需附供应商法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）

| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |

（四）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

身份证号码：

系                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖章）

年    月    日

（五）磋商文件规定的其他材料

一、开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（盖章） |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或 被授权人（签字） |  |
| 投标总报价（人民币大写） | 圆 |
| 投标总报价（人民币小写） | 元 |

二、服务分项报价表（服务类、工程类项目适用）

| 序号 | 内容 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟提供的服务或工程费用 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：本表应清楚地标明供应商拟提供的服务或工程费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的总报价保持一致。

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称 ） ， 属 于 （ 采购文件中明确的所属行 业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （ 标的名称 ） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行 业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

次报价表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 磋商范围 |  |
| 磋商报价（人民币） | 总价（大写）： （小写）： |
| 是否响应磋商文件的要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

供应商：                                （盖章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：      年      月       日

本表不需装订在响应文件中，请各供应商加盖单位公章后携带空白表格至磋商现场，由授权代表人现场填写后提交。

最终报价表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 磋商范围 |  |
| 磋商报价（人民币） | 总价（大写）： （小写）： |
| 是否响应磋商文件的要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

供应商：                                （盖章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：      年      月       日

本表不需装订在响应文件中，请各供应商加盖单位公章后携带空白表格至磋商现场，由授权代表人现场填写后提交。