皖北卫生职业学院2021护理技能大赛耗材、仪器采购项目

项目编号：JSDZ2021-003

竞

争

性

磋

商

文

件

采 购 人：皖北卫生职业学院 （盖章）

代理机构：大洲设计咨询集团有限公司（盖章）

2021年09月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	5

一、项目名称及内容	5

二、供应商资格	5

三、磋商文件获取办法	6

第二章 供应商须知前附表	9

第三章、技术参数及要求	11

五、质量保证和验收	14

二、 商务要求	18

第四章 实质性响应审查	19

一、资格性审查表	19

二、符合性审查表	20

第五章 评分办法	21

第六章 供应商须知	24

一、总则	24

二、竞争性磋商文件	25

三、磋商响应文件的编制	26

四、磋商响应文件的提交	28

五、磋商与评审	30

六、定标和授予合同	32

七、质疑与投诉	33

第六章 合同格式 （货物类供参考）	34

四、合同特殊条款	44

第八章 磋商响应文件	45

一、磋商响应函	46

二、项目要求响应情况表（服务类、工程类项目适用）

三、商务要求响应情况表（通用）	48

四、本项目实施方案	49

五、资格证明文件及其他重要资料	49

第一章 竞争性磋商公告

皖北卫生职业学院2021护理技能大赛耗材、仪器采购项目竞争性磋商公告

大洲设计咨询集团有限公司 受 皖北卫生职业学院 的委托，现对皖北卫生职业学院2021护理技能大赛耗材、仪器采购项目 进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内供应商参加磋商。

一、项目名称及内容

1、项目编号：JSDZ2021-003

2、项目名称：皖北卫生职业学院2021护理技能大赛耗材、仪器采购项目

3、采 购 人：皖北卫生职业学院

4、资金来源：自筹资金

5、项目预算：  25.177万元

6、标段（包别）划分：1个标段

7、采购数量: 按采购清单要求

8、合同履约期限： 15个工作日

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体磋商；

3、供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商:

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为磋商截止时间。情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

4、供应商应具有有效的营业执照，经营范围包含采购要求，同时应具有相关的《医疗器械经营许可证》

三、磋商文件获取办法

1、磋商文件获取时间（即磋商文件公告期限）：2021年 9月 18日8时 至2021年 9月28 日17 时30分

2、招标文件获取方式：皖北卫生职业学院官网（www.wbwsxy.com)自行下载获取招标文件。

3、报名所需资质材料：（提供的材料需加盖公章）

3.1、投标人有效的社会组织或企业具备社会团体法人登记证书、民办非企业单位登记证书、公益性非营利社会组织、工商（营业执照、组织机构代码、税务登记证）、三证合一的营业执照等证明文件复印件；

3.2、法定代表人授权委托书；

3.3、法定代表人及被授权人身份证(正面、反面）复印件；

3.4、相关的《医疗器械经营许可证》复印件；

四、报名

报名时间：2021年 9月 18日8时 至2021年 9月28 日17 时30分

报名联系人： 薄培  电话：13805573335。

逾期不予办理。

五、磋商时间及地点

1、磋商时间：2021年 9月29 日 9时50分。

2、磋商地点：皖北卫生职业学院图书馆三楼北录播室

六、联系方法

采购人：皖北卫生职业学院

地  址：安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇学府大道

联系人：陈老师

电  话：13605576918

代理机构：大洲设计咨询集团有限公司

地址：安徽宿州市银河二路港利锦绣江南西区B4-104

联 系 人：张工

电    话：15705575399

第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：皖北卫生职业学院2021护理技能大赛耗材、仪器采购项目 项目编号：JSDZ2021-003 采购内容及预算： 25.177万元 |
| 2 | 采购人：皖北卫生职业学院 地 址：安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇学府大道 联系人：陈老师 电 话：13605576918 |
| 3 | 代理机构：大洲设计咨询集团有限公司 地 址：安徽宿州市银河二路港利锦绣江南西区B4-104 联 系 人：张工 电 话：15705575399 |
| 4 | 本项目类别：☑货物类 □服务类 □工程类 |
| 5 | 采购有效期：磋商开始后60天 |
| 6 | 服务期限：详见采购需求 |
| 7 | 资金来源：自筹资金 |
| 8 | 竞争性磋商文件的质疑和答复：详见第六章供应商须知第12条 |
| 9 | 磋商响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告 递交地点：详见竞争性磋商公告 磋商开始时间：详见竞争性磋商公告 磋商地点：详见竞争性磋商公告 |
| 10 | 评审方法：详见第六章供应商须知第22、23条及本文件第四章、第五章 |
| 11 | 交货或服务提供地点：采购人指定地点 |
| 12 | 磋商响应文件（纸质文件）份数： 5 份，一正四副。装订和封装要求详见本文件第六章第18条；除系统提交的磋商响应文件外，本项目还需递交一份含有磋商响应文件的电子u盘 |
| 13 | 签订合同地点：皖北卫生职业学院 |
| 14 | 交货日期：详见采购需求 |
| 15 | （1）、磋商保证金： 25000 元。 （2）、形式：现场提交。 中标单位的投标保证金在中标单位与招标人签订合同并备案后自动转为履约保证金，货物安装验收合格后退还。非中标候选单位的投标保证金如无特殊情况，开标当日退回。 |
| 16 | 公告公示媒介：皖北卫生职业学院管网（www.wbwsxy.com） |
| 17 | 以下费用均由成交人支付，请各供应商报价时综合考虑在报价中： （1）招标代理费：按国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理收费有关问题的通知》(发改价格[2003]857号)及（发改价格[2011]534号文件）收取； （2）专家评审费：按实际发生额。 |
| 18 | 本次采购物品为参加省级技能大赛所用，物品要求依据省厅和大赛组委会相关文件。 |

- 第三章、技术参数及要求

一、耗材采购需求

| 序号 | 名称 | 单位 | 型号规格 | 生产厂家 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌纱布 | 片 | 一包2片、8x8cm | (扬州大海医疗器械有限公司) | 2000 |
| 2 | 医用手电筒 | 只 | 医用手电筒 | 医用笔式 | 20 |
| 3 | 黄色医疗垃圾袋 | 把 | 50个装 | / | 10 |
| 4 | 黑色垃圾袋 | 把 | 50个装 | / | 10 |
| 5 | 无菌干棉签 | 袋 | 5根/包 | 扬州市金环医疗器械厂 | 1500 |
| 6 | 一次性输液器 | 箱 | 单头 | （500只装、单头）山东桥牌集团有限公司 | 5 |
| 7 | 一次性止血带 | 盒 | 点连式，50条/盒 | 扬州市永安医疗器械有限公司 | 3 |
| 8 | 输液瓶贴 | 张 | 6.5*5.5cm | / | 2000 |
| 9 | 3L医用胶贴 | 片 | 一包一片 | 江西3L医用制品集团股份有限公司（无纺布型） | 2000 |
| 10 | 标签纸 | 卷 | 小号、中号 | 静脉输液标签纸（小号5卷），气管切开标签纸（小号5，中号5） | 15 |
| 11 | 0.9％氯化钠 | 箱 | 250ml/袋 | 青州尧王制药有限公司 | 30 |
| 12 | 安尔碘 | 瓶 | 60ml,拧盖 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 50 |
| 13 | 医用治疗盘 | 个 | 40cm*30cm*5cm | 彩塘世纪顺兴发医疗器械厂 | 20 |
| 14 | 带孔治疗盘 | 个 | 30cm*20cm*4.5cm | 彩塘世纪顺兴发医疗器械厂 | 10 |
| 15 | 一次性无菌注射器 | 个 | 10ml | 河南曙光健土医疗器械股份有限公司 | 600 |
| 16 | 一次性雾化吸入器、气切面罩 （带螺纹延长管） | 个 | 普通型 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 500 |
| 17 | 一次性无菌治疗巾 | 片 | 50*70cm | 扬州大海医疗器械有限公司 | 200 |
| 18 | 一次性换药包 | 包 | 一次性换药包 | 扬州大海医疗器械有限公司 | 600 |
| 19 | 一次性吸痰包 | 包 | 吸痰管F12 | 扬州大海医疗器械有限公司 | 600 |
| 20 | 一次性气切包 | 包 | 一次性气切包 | 扬州大海医疗器械有限公司 | 600 |
| 21 | 一次性吸痰管 | 根 | F12，（内装一只手套） | 扬州大海医疗器械有限公司 | 300 |
| 22 | 一次性PE手套 | 包 | 一次性PE手套 | / | 50 |
| 23 | 无菌医用手套 | 盒 | 7、7.5、8号 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 ;每盒50双装，三种各10盒 | 30 |
| 24 | 抽纸 | 盒 | 100抽装 | / | 20 |
| 25 | 外用0.9％氯化钠 | 箱 | 500ml/瓶， 手启盖塑料瓶装 | 500ml瓶装用于手术、伤口等冲洗（中国大冢制药有限公司）螺纹盖20瓶装 | 10 |
| 26 | 雾化药液（盐水清洗液） | 支 | 0.9％氯化钠 | / | 800 |
| 27 | 干燥无菌瓶 | 个 | 高22厘米， 瓶口直径2厘米 | / | 4 |
| 28 | 黑水笔 | 盒 | 黑水笔 | 按压式 | 2 |
| 29 | 医用剪刀 | 把 | 18com | 不锈钢手术剪刀 | 10 |
| 30 | 人工呼吸膜 | 张 | 人工呼吸膜 | 心肺复苏使用 | 200 |
| 31 | 护士胸表 | 个 | 护士胸表 | / | 10 |
| 32 | 护士袜 | 个 | 护士袜 | / | 10 |
| 33 | 2020年国赛技能大赛光盘 | 套 | 定制 | 北京神州医博 | 1 |
| 34 | 洁肤柔免洗手消毒凝胶 | 瓶 | 500ml/瓶 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 30 |
| 35 | 棉球 | 包 | 500g,特级0.3 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 | 10 |
| 36 | 75%酒精 | 瓶 | 60ml | 山东益家康消毒制品有限公司 | 50 |
| 37 | 酒精棉片 | 盒 | 6*3cm（100片/盒） | 青岛海诺生物工程有限公司 | 50 |
| 38 | 电极片 | 片 | 100-C，5.5cm | 上海同安医疗用品有限公司 | 2000 |
| 39 | 一次性口罩 | 个 | 1个/包，独立包装 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 500 |
| 40 | 单面夹 | 个 | A6\4, | 得力牌 | 20 |
| 41 | 小垫枕 | 个 | 21cm*11.5cm*3cm | / | 10 |
| 42 | 治疗碗 | 个 | 直径14，高5cm | 彩塘世纪顺兴发医疗器械厂 | 30 |
| 43 | 垃圾桶 | 个 | 直径22cm，高26cm | / | 20 |
| 44 | 锐器盒 | 个 | 直径19cm,高20.5cm | / | 10 |
| 45 | 脚凳 | 个 | 高：48*25*18cm | 天津祥泰医疗器械销售公司 | 2 |
| 46 | 脚凳 | 个 | 中：：48*25*12cm | 天津祥泰医疗器械销售公司 | 2 |

二、仪器采购需求

| 序号 | 产品名称 | 厂家、规格型号 | 产品功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鱼跃便携吸痰器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 7E-A（弘德气切模型人配套） | 1.高负压，大流量，低噪音。贮液瓶隐藏埋入式新颖结构设计，方形负压表，全塑外壳设计是国内同类产品首创，不仅降低了噪音，而且使吸痰器新颖、美观。 2.本机采用先进的防溢装置设计，有效防止可能出现的粘质液体溢入机体。 3.体积小，重量轻，携带方便，尤其适应各种急救场合和外出巡诊需要。 4.电源：～220V±22V，50Hz±1Hz 5.输入功率：90VA 6.极限负压值：≥0.075MPa 7.负压调节范围：0.02MPa至极限负压值 8.抽气速率：≥15L/min 9.熔丝管：F1.5AL250V，φ5×20 10.贮液瓶：1000mL，一只 11.噪声：≤65dB（A） 12.环境温度范围：＋5℃～＋35℃ 13.相对湿度范围：30％～80％ 14.大气压力范围：860hPa~1060hPa | 台 | 2 |
| 2 | 氧精灵医用压缩式雾化器 | KJR-602C | 产品类型：医用空气压缩式雾化器 雾化率：≥0.2ml/min 噪音：≤65dB 适用人群：儿童、成人 雾化颗粒：5um 电源：AC 220V土22V，55Hz士1Hz 其他功能：低噪音，雾量大,颗粒细易吸收，出雾量可调，不呛喉，药液残留少，儿童轻松做雾化。 | 台 | 2 |
| 3 | 心肺复苏模型人 | 上海弘联医学科技集团 GD/CPR681 | 1.系统组成：复苏模拟人、PC控制端、电源适配器 2.连接方式：可通过有线或无线方式连接模拟人，无线方式下，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，移动端不需要安装软件，Windows、IOS或Andriod平台不限,模拟人电池内置，可方便的转移“病人”，不受场地限制。 3.心肺复苏全身模拟人功能： 模拟人内置锂电池，工作时间不小于8小时。可体现瞳孔正常、散大；脉搏搏动；口腔异物；仰头举颌；手臂可自由移动；意识判断等生命体征和操作状态。 1)模拟生命体征： ·模拟人复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉有博动、有呼吸音。 ·颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动。 ·模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管 ·可进行人工呼吸和心外按压。 ★2)模拟人系统可监测用户取出口中异物、判断意识、触摸脉搏以及CPR操作过程，模拟人复苏成功瞳孔由散大自动变为正常（提供操作界面截图佐证）。 4.系统软件： - 系统软件分为两部分：系统训练端、系统管理端。 - 系统训练端：考核模式、训练模式、成绩导出、操作设置 - ★考核模式：系统可以波形的形式同步监测按压频率、吹气量、按压深度，老师可对考生的人文关怀、模拟人摆放体位、按压手法进行评估（提供操作界面截图佐证）； - ★整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生在操作成绩中。统计包括按压过大小、按压次数、吹气次数、操作时间，按压时间从接触患者开始计时； - ★可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间并记录到成绩单；训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单（提供操作界面截图佐证）。 - 老师可管理学员的成绩单，考试成绩单可导出、打印。成绩单内容包括：考核学员信息、按压统计（按压次数、正确率、按压正确错误次数、多次、少次、按压频率、回弹、按压中断数）、吹气统计（吹气次数、正确率、吹气正确错误次数、过快、进胃、多次、少次）、检查脉搏、其他（按压姿势、人文关怀等）、按压深度曲线、吹气量曲线、按压频率波形。 - 训练模式：训练模式下，可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间等。整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。 - 成绩导出：学员成绩在考核、训练结束后自动保存到系统端，教师可在系统端实现学员成绩查询、导出、打印；学员成绩导出可单个导出，也可批量导出成绩，在学员考核成绩数据很多的情况下，可通过学员学号搜索功能，搜索到该学员所有的操作成绩单，实现导出打印。 - 操作设置：训练系统平台自带两套操作模式（AHA训练考核模式、大赛模式）,用户也可根据自身的训练要求，新增不同的训练模式，可修改操作时间、循环次数、胸外按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉搏检查耗时等CPR操作参数； 5.系统管理端：数据管理、wife设置： - 数据管理：用户可通过系统管理端的数据管理平台实现考核学员的账号删除，教室可单独或是批量删除注册的学员账号信息。 - wife管理端可实现wife名称和密码的修改，密码和名称修改后需重启系统连接无线网。 产品性能符合2020年技能大赛标准。 ★为保证产品质量及训练效果，现场提供样品演示讲解 | 台 | 1 |
| 4 | 气管切开模型 | 浙江弘德医疗设备有限公司 HD/2020S | - 产品功能 - 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动，可练习翻身叩背 - 头部护理：洗头洗脸、眼耳滴药水清洗 - 整体护理：擦浴、穿换衣服、冷热疗法 - 模拟人内置仿真双眼 - 模拟眼球可实现5种瞳孔示教： - 启动开关键，指示灯显示蓝色，瞳孔处于散大状态 - 按压瞳孔键，指示灯显示红色，瞳孔一大一小对比 - 按压瞳孔键，指示灯显示绿色，瞳孔处于正常状态 - 按压瞳孔键，指示灯显示橙黄色，瞳孔处于缩小状态 - 瞳孔正常状态下，可实现对光反射 - 气管切开术护理，可连接吸痰器练习吸痰技术 - 气道湿化，可连接雾化器进行雾化吸入 8、口腔护理、假牙护理 9、口鼻气管插管操作训练 10、口鼻饲法、灌肠法 11、洗胃法、胃管置入术 12、女性/男性导尿术 13、女性/男性膀胱冲洗 14、造瘘引流术、造瘘口护理 15、胸腔解剖重要器官结构观察 16、手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 17、三角肌皮下注射，注射模块可取下清洗，更换方便 18、股外侧肌注射，注射模块可取下清洗，更换方便 19、臀部肌肉注射，注射模块可取下清洗，更换方便 20、褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段 - 第一期：淤血红润期； - 第二期：炎症浸润期； - 第三期：浅度溃疡期； - 第四期：坏死溃疡期。 - 同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等 | 台 | 1 |
| 5 | 高级心电监护训练模型人 | 上海康人医学仪器设备有限公司 KAP/XDJH100 | 产品特点： 1、模拟人可采取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂，小腿可灵活旋转。 2、本模型是集护理与心电监护，于一体的整体护理人，身高165CM，双眼可转动，关节灵活，可实现多种体位，满足临床操作要求。 3、解剖标志明显，可触及两乳头，锁骨，浮肋等骨性标志，胸部富有弹性，外皮可打开，能观察到模拟人的双肺及胃等重要的内脏器官。 功能特点： 1、心电监护：心电导联正确的使用方法的训练，正确连接导联后监护仪可采集到正常的窦性心律波形。 2、心电发生仪控制器可模拟不同病例的心律波形图。 3、心电监护模拟人与心电发生仪控制器相互应，可在多参数心电监护仪屏幕上实时显示47例正常与异常的心律波形图。 4、头可后仰，保持呼吸道的通畅，便于给氧的训练。 5、协助病人起床，纵向翻身，进行呼吸道评估，背部叩击。 基础护理功能： 1、洗脸，眼耳清洗滴药，口腔，牙齿护理 2、床上擦浴及更衣。 3、扶助病人移向床头，轮椅使用，平车，担架运送等移动和搬运病人法。 4、轴线翻身法，肢体，肩部，全身等约束法 5、瞳孔的观察示教：散大的瞳孔与正常瞳孔的对比。 6、外耳道的冲洗。 7、氧气吸入及雾化吸入疗法。 8、鼻饲术。 9、洗胃 10、肌内注射 11、皮下注射 12、造瘘口护理 13、男性生殖器的导尿，留置尿管和膀胱冲洗 14、褥疮护理 标准配置： 1、高级心电监护训练模拟人 一具 2、模拟人衣服 一套 3、多参数心电监护仪 一套 4、心电发生仪 一只 5、数据线 一根 | 台 | 1 |
| 6 | 东江多参数监护仪 | 惠州科美思医用仪器有限公司 PM-200A（康人心电监护人模型配套） | 一、功能: - 1、12.1英寸高亮度真彩TFT LCD显示屏 - 2、多种操作界面 - 3、心电采用了DSP数字处理技术 - 4、独有的七导心电同屏显示,更有利于心脏病的诊断及分析 - 5、无创血压袖带过压保护 - 6、实时ST 波段和心率失常分析 - 7、7导心电图、无创血压、呼吸、数字血氧、体温、心率、药物浓度计算和OXYCRG等标准参数 - 8、可存储长达168小时以上的趋势数据，具有显示趋势数据和趋势图的功能 - 9、500组以上无创血压测量数据回顾 - 10、500组以上报警回顾功能 - 11、全新Masic TM数字式血氧技术，更强、更好地抗干扰、抗运动、抗弱灌注 - 12、标准RJ-45接口可与中央监护仪相联，组成中央监护网络系统 - 13、小巧便携式的设计允许可再充电电池与它建立不间断操作 - 14、高血压测量技术 - 二、规格 符合IEC60601标准（等同GB9706标准） 交流电：100-240V AC50Hz/60Hz 直流电（内置电池）：≥1.5小时 报警模式 声光双重多级报警 适用范围 婴儿、儿童和成人 导联选择：I，II，III，aVR，aVL， aVF，V1-V6 增益：5mm/mv，10mm/mv，20mm/mv，40mm/mv 输入阻抗：≥5M 共模抑制比：≥100dB 频响：0.5-25Hz（监护模式） 0.05-75Hz（诊断模式） 1-15Hz（手术模式） 保护：隔离击穿电压：4000VAC，50Hz/60Hz 抗高频电刀：抗交流、肌电和漂移干扰 电极脱落指示：自动识别并提示 心电分析：ST段分析、QT特征点分析；可选心律失常分析 心电回放：有 心率报警：有 扫描速度：25mm/s，50mm/s 心率范围：0-300BPM 分辨率：±1BPM *趋势图：1-168小时 无创血压规格 测量方法：振荡示波法 工作模式：单次（手动），周期（自动），快速（连续） 自动测量时间：可设定 测量参数：收缩压，舒张压，平均压，脉率 测量范围：成人：0-300mmHg 儿童：0-235mmHg 新生儿：0-135mmHg 报警：有 呼吸规格 方式：阻抗法 测量范围：0-180bpm 显示：波形、呼吸 警报：有 窒息警报：有 血氧饱和度规格 传感器类型：双波长发光二极管 测量范围：0-100% 脉率测量范围：20-250BPM 报警：有 体温规格 测量范围：0-50℃ 体温单位：摄氏，华氏 分辨率：±0.1℃ 报警：有 标准配置 五导心电，心率，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，单体温，电池 | 台 | 1 |
| 7 | 静脉输液仿真手臂 | 天津天堰科技股份有限公司 NUS0300071DDC | 1、模拟亚洲成人手臂，外形逼真，手感柔软，具有逼真的皮肤纹理、血管走形等特征； 2、可以进行手背静脉网的穿刺、输液操作训练，可穿刺点多，至少具备4条以上可操作血管； 3、可进行肘部静脉的穿刺、采血、输液操作训练，具有头静脉、肘正中静脉、贵要静脉可供穿刺等操作； 4、进行手背静脉穿刺和肘部静脉穿刺时，可以分别摆出正确体位； ★5、模型可以训练和考核手臂静脉穿刺的整个流程： 1)手背静脉网和肘部静脉穿刺部位可以进行操作前消毒，消毒痕迹操作后方便去除，不留痕迹； 2)手背静脉网和肘部静脉穿刺部位血管可以触摸到； - ★3)进行手背静脉网和肘部静脉穿刺前，必须进行止血带结扎，止血带未结扎或位置不正确，穿刺后无回血，提示前一步骤有误（提供操作界面截图佐证）； 4)正确结扎止血带后，手背静脉可以弯曲手指，绷紧手背皮肤，穿刺成功，回血明显； ★5)穿刺成功后，松开止血带，可进行连续输液，液滴0～100滴/分连续可调，如未松止血带，无法进行输液（提供操作界面截图佐证）； 6)输液器穿刺针可以使用贴敷牢固固定，不松脱； 7)血管耐穿刺，可反复使用； 6、模型为手臂外形，无外接血袋、水袋或其他容器，方便移动和使用； 7、在使用者进行穿刺的整个操作过程中，如同在真人身上使用，不需要其他人为干预，无需进行开关、排液、按压等操作，以免影响使用者注意力； 8、手臂可以连续输液或多个操作者间断输液至少200ml以上，不需要干预排液，以免影响操作者使用； 9、手臂外皮和内部血管可更换； 10、手臂可以连接到整体人身上，以便模拟更真实场景。 产品配置： 静脉输液臂Ⅳ 1条 吊瓶式输液器 1个 模拟浓缩血粉（带瓶） 1瓶 专供锂电池组充电器 1个 50ml注射器 1个 输液贴 2盒 产品性能符合2020年技能大赛标准。 ★为保证产品质量及训练效果，现场提供样品演示讲解 | 台 | 1 |

- 商务要求

（一）商务要求

| 序号 | 内容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 供货要求 | 合同签订后 15日历日内完成安装 |
| 3 | 售后服务 | 供应商应提供完善的售后服务 |
| 4 | 包装要求 | 包装完好，无损坏 |
| 5 | 验收 | 由采购人组织验收 |
| 6 | 付款 | 付 款 人：皖北卫生职业学院 付款方式：验收合格后，支付中标价的97%，剩余3%为质保金。 |

第四章 实质性响应审查

一、资格性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 合法有效，符合磋商文件第一章供应商资格要求 | 提供有效的营业执照和税务登记证的（接受合一的证书），应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |
| 3 | 财务状况报告 | 需提供上一年度或近期的财务报表﹝至少包含资产负债表和损益表﹞ |  |
| 4 | 依法缴纳税收的相关材料 | 近期纳税相关材料 |  |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 近期缴纳社保相关材料 |  |
| 6 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 | 如场所照片或技术人员名单 |  |
| 7 | 3年内没有重大违法记录或期限已届满的书面声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明 | 供应商自行出具 |
| 8 | 标书规范性 | 符合磋商文件要求（按照规定的要求进行编制、装订、标记和签署） |  |
| 9 | 磋商保证金 | 符合磋商文件要求 |  |
| 10 | 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |  |
| 11 | 法定代表人授权委托书和身份证明书 | 原件，符合磋商文件要求 | 法人代表参加磋商的无需授权委托书，提供身份证明书即可 |
| 12 | 其他 | 符合招标公告 二、供应商资格；第4要求 | 提供相关证明文件，加盖公章添加至投标文件内 |

- 二、符合性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求响应情况 | 符合磋商文件第三章第一项要求 |  |
| 2 | 商务要求响应情况 | 符合磋商文件第三章第二项要求 |  |
| 3 | 标书规范性 | 符合磋商文件要求（按照规定的要求进行编制、装订、标记和签署） |  |
| 4 | 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |  |

- 评分办法

| 评审项目 | 分值 |  | 评审内容及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 技术参数响应情况 | 50分 | 所投产品的技术参数应严格按照招标文件的要求提供，由评委根据技术要求中提供的操作界面截图和现场样品演示环节进行综合评审，无法提供样品进行现场演示视为重大偏离，此项不得分。投标现场要求提供的样品按照技术要求演示，每出现一项“★”参数未满足扣5分，非关键参数不满足，每项扣3分，以此类推。 |  |
|  | 履约能力 | 10分 | 由各位评委根据投标人提供的履约情况进行综合评审 |  |
|  | 售后服务 | 10分 | 由评委根据投标人承诺的产品质量保证、售后服务保障体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、最终供货服务能力、故障解决能力、服务响应时间、培训承诺情况等在1-10分内评定，分为优秀的7-10分；良好4-6分；一般1-3分，不能响应售后服务的0分 |  |
| 商务分 | 小型和微型企业给予 6 % 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 商务分 30分 | 价格标经评审满足本文件要求且在预算范围内的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30分值（取小数点后两位）。 | 需提供《中 小企业声明函》并加盖公章 |

第六章 供应商须知

一、总则

- 适用范围

1.1本文件是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2凡在宿州市从事货物服务政府采购竞争性磋商项目，均须使用本范本。

1.3本磋商文件的最终解释权归采购单位所有。

2、定义

2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2工程：既是指本范本适用于	按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.3采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人（采购人）的总称。

3、供应商要求

3.1 供应商资格要求详见竞争性磋商公告。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

- 供应商参与磋商活动的费用

4.1供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、保密

参与政府采购活动的各方主体应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6、语言文字

磋商及磋商响应文件使用的语言文字、以及供应商与采购单位就磋商相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、勘察现场

采购单位根据项目的具体情况，可以组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。

9、偏离

磋商文件允许磋商响应文件偏离某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

二、竞争性磋商文件

  - 竞争性磋商文件构成

10.1竞争性磋商文件包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 货物服务要求/项目要求

第四章 实质性响应审查

第五章 评分办法

第六章 供应商须知

第七章 合同格式

第八章 磋商响应文件

10.2供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果其磋商响应书没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

11、竞争性磋商文件的澄清和修改

11.1采购人可以对竞争性磋商文件中的有关问题进行澄清、修改。

11.2采购人、代理机构或者磋商小组在提交首次磋商响应文件截止时间前可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在本项目公告发布网站中公布，但不指明问题的来源，所有潜在供应商均有义务自行查看该澄清或修改的内容。采购人、代理机构或者磋商小组对竞争性磋商文件进行澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在递交首次磋商响应文件截止之日5日前发布，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

12、竞争性磋商文件的质疑和答复

12.1潜在供应商已依法获取本磋商文件的（应提供依法获取磋商文件的证明材料），可以对本磋商文件提出质疑。质疑应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出。

12.2供应商对磋商文件有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一磋商文件提出的再次质疑（对同一质疑的补充除外）。

12.3采购人或代理机构应当在收到质疑后7个工作日内作出答复。答复内容将在本项目公告发布网站中公布，所有获取磋商文件的潜在供应商均有义务自行查看该答复内容。

三、磋商响应文件的编制

13、磋商响应文件构成

13.1磋商响应文件应包括下列内容：磋商响应函格式、资格证明文件、商务要求响应情况表、技术规格响应表、货物服务技术方案、开标一览表、分项报价表等。

13.1.1证明供应商合格的资格文件

应包括磋商文件要求的证明，以证明其有资格参加磋商，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13.1.2所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品（本条货物类适用）。

13.2供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦中标，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

13.3供应商应在磋商响应文件中体现本文件要求的内容。

14、磋商报价

14.1本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的磋商响应文件将不被接受。

14.2货物类项目适用：开标一览表中的投标总报价应包括投标产品以及其产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

服务类、工程类项目适用：开标一览表中的投标总报价应包括完成本项目的所有费用、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

14.3货物类项目适用：货物服务分项报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

服务类、工程类项目适用：价格标的服务分项报价表上应清楚地标明供应商拟提供的服务或工程费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

14.4供应商投标的货币为人民币。

15、磋商保证金

15.1供应商在递交磋商响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和形式递交磋商保证金。联合体参加磋商的，其磋商保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

15.2供应商不按供应商须知前附表要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。

15.3未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还。

15.4成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

15.5有下列情形之一的，不予退还磋商保证金：

15.5.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

15.5.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

15.5.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.5.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.5.5供应商在规定的磋商有效期内撤销或修改其磋商响应文件或放弃候选供应商资格的；

15.5.6成交人在收到中标通知书后，未按磋商文件规定提交履约担保。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。供应商如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购单位可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件。供应商拒绝延长的，可以书面形式拒绝采购单位的这种要求而不失去其磋商保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长磋商有效期。

16.3在磋商有效期内，供应商撤销或修改其磋商响应文件的，应承担责任。

17、磋商响应文件签署

17.1磋商响应文件应由供应商的法定代表人或其被授权代表正确签署。被授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在磋商响应文件中。

17.2磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。

四、磋商响应文件的提交

18、磋商响应文件的封装

18.1要求提交的含有磋商响应文件的电子u盘应当单独封装，并在封套的封口处（也可在封口处加贴封条）加盖供应商公章及法定代表人签名或盖章（或代理人签名）。电子u盘密封袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、所投包号及包名（如果项目分有多个包）、供应商全称及联系电话。

18.2磋商响应文件(纸质版)份数：5份，一正四副，必须胶装装订，封面加盖公章。密封包装，在封套的封口处（也可加贴封条）加盖供应商公章及法定代表人签名或盖章（或代理人签名）。

磋商响应文件包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、包号及包名（如果项目分有多个包）、供应商全称。

18.3如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的磋商，但必须以包为单位分别编写磋商响应文件，必须以包为单位进行封装。

19、磋商响应文件的递交

19.1供应商应按供应商须知前附表中规定的截止时间前递交磋商响应文件。

19.2供应商递交磋商响应文件的地点：详见供应商须知前附表。

19.3供应商所递交的磋商响应文件在磋商开始后不予退还。

19.4采购单位收到磋商响应文件后，应及时登记并由供应商签字确认。

19.5有下列情形之一的，采购人将不予受理：

19.5.1逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件。

19.5.2未按本文件18.1、18.2、18.3条的要求密封和加写标记的磋商响应文件。

20、磋商响应文件的修改和撤回

20.1在供应商须知前附表规定的磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的磋商响应文件，但应以书面形式通知采购人。

20.2供应商修改或撤回已递交磋商响应文件的书面通知应按照本文件第17条的要求签字或盖章。

20.3供应商撤回磋商响应文件的，受托人自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的磋商保证金。

20.4修改的内容为磋商响应文件的组成部分。修改的磋商响应文件应按照本文件的要求进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

21、联合体参加磋商

由两家或两家以上供应商组成的联合体参与磋商时，应满足以下要求：（项目无要求的，注明“本项目不适用”）

21.1联合体成员除必须满足供应商资格的要求外，如本项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。

21.2联合体应签订联合体协议，明确各方承担的职责和相应的责任，并授权其中的一个成员作为磋商代表，具体进行磋商、签署磋商响应文件、签订合同等事务。联合体协议应作为磋商响应文件的一部分。

21.3联合体代表应能全权处理磋商过程中的有关问题。一旦成为成交供应商，该联合体代表应负责签订合同并负责合同的全面实施，包括合同款项的收付。

21.4联合体各方不得再以自己的名义单独参与同一项目磋商，也不得再组成新的联合体参与同一项目中的磋商。

五、磋商与评审

22、磋商

22.1采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织磋商。供应商的法定代表人或其委托的代理人应携带有效证件准时参加磋商；如为代理人参加的，还需提供有效的法定代表人的授权委托书（装订在标书内的，待打开标书后查验）。否则将否决其投标。

22.2采购单位按规定组成三人或以上的磋商小组。

磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

另外，磋商小组成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

22.3竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

22.4为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑。

23、评审

23.1实质性响应审查。（详见第四章）

磋商小组首先将对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行实质性响应审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.2综合评审。（评分办法详见第五章）

磋商小组只对实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件按照评分细则进行综合评审。

23.2.1各供应商通过抽签方式随机产生磋商排列顺序，磋商小组将按顺序分别与供应商就商务技术内容进行磋商并进行商务技术评分。

23.2.2磋商小组所有成员按顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。在磋商内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价并进行价格评分（磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

23.2.3磋商小组将供应商的商务技术分和价格分汇总后得到供应商的最终评审得分，按照最终评审得分由高到低推荐成交候选人。

最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序确定成交候选供应商；评审总得分且最后报价相同的供应商，按照技术指标优劣顺序推荐。

23.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.4磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

23.5磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

24、异常情况处理

24.1磋商时出现以下情况之一的，将重新组织磋商：

1）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

2）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

六、定标和授予合同

25、定标方式

25.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

25.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

26、签订合同

26.1采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起三十日内（具体时限本文件有约定的，按约定执行），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

26.2采购人在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交人原来总价的10%。

26.3中标通知书发出后，采购人无正当理由不与中标供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。

- 履约保证金

27.1 成交供应商在签订合同前必须按竞争性磋商文件的规定，及时、足额向采购人交纳履约保证金。

27.2履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因成交供应商违约而造成损失时，可在无须征得成交供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

七、质疑与投诉

28、质疑

28.1参与本项目采购活动的供应商（即递交了磋商响应文件的供应商）对成交结果提出质疑的，最迟可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2参与本项目采购活动的供应商（即递交了磋商响应文件的供应商）认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.3采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回供应商；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。

28.4供应商对同一环节的质疑，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一环节提出的再次质疑。

29、投诉

29.1质疑人对采购单位的答复不满意，或者采购单位未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购监管部门进行投诉。

第六章 合同格式 （货物类供参考）

项目编号：

- 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款人： |
| 2 |  |
| 3 | 质保金：成交供应商在采购单位验收合格后应提交合同总价3%的质保金。 |

二、合同条款

1、定义

1.1本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指采购人、成交供应商双方签署的、合同格式中载明的采购人、成交供应商双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，成交供应商在完全履行合同义务后采购人应支付给成交供应商的价格。

（3）“货物”系指成交供应商根据合同规定须向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定成交供应商承担与供货有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它的服务和安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务等。

2、技术规格

2.1成交供应商所提供货物的技术规格应与磋商采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

3、知识产权

3.1成交供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权方面的起诉。

4、包装要求

4.1除合同另有规定外，成交供应商供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交供应商承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运条件

5.1成交供应商负责安排运输，运输费由成交供应商承担。

5.2运输部门出具运单的日期应视为货物交货日期。

5.3成交供应商装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，成交供应商应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

6、支付

6.1本合同以人民币付款。

6.2成交供应商应按照双方签订的合同规定交货。交货后成交供应商应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后签署验收单：

（1）运输部门出具的有关收据；

（2）发票；

（3）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（4）装箱单；

（5）验收证书。

6.3项目验收合格后，由  采购人 一次性付清全部款项。

7、技术资料

7.1成交供应商在交货时，应附上每台设备和仪器的中文技术资料一套，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册或示意图。

8、质量保证

8.1成交供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后卖方承诺的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商负担。

8.2根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式向成交供应商提出本保证下的索赔。

8.3免费质保期内，成交人应在接到采购人通知十二小时内到场保修（或），以排除故障，使设备或软件完全恢复正常使用。免费质保期结束后，成交人仍应对该系统提供及时、良好、完整的维护维修服务。设备或软件由于其本身的设计缺陷或设备材料质量问题造成的任何故障或损坏，成交人必须及时维修或更换，一切费用由成交人承担。

8.4如果成交供应商在收到通知后七天后没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由成交供应商承担。

9、检验

9.1在发货前，成交供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。成交供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

9.2如果货物的质量和规格与合同不符，或在第8条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购人应报请当地有关部门进行检验，并有权凭检验证书向成交供应商提出索赔。

10、索赔

10.1根据当地有关部门出具的检验证书向成交供应商提出索赔。

10.2根据合同第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果成交供应商对采购人提出的索赔和差异负有责任，成交供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

（1）成交供应商同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

（3）用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，成交供应商应承担一切费用和风险并负担采购人所遭受的一切直接费用。同时，成交供应商应按合同第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3如果在采购人发出索赔通知后20天内，成交供应商未作答复，上述索赔应视为已被成交供应商接受，如成交供应商未能在采购人提出索赔通知后20天内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从成交供应商提交的履约保证金中扣除索赔金额。

11、迟交货

11.1成交供应商应按照“货物需求一览表”中规定的交货期交货，并交付采购人验收使用。

11.2如果成交供应商拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约金和/或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果成交供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

12、违约条款

12.1除合同第13条规定外，如果成交供应商没有按照规定的时间交货和提供服务，采购人将收取违约金。违约金将从货款中扣除，违约金应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，采购人应考虑终止合同。

13、不可抗力

13.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非采购人、成交供应商责任造成的爆炸、火灾以及当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、税费

14.1中国政府根据现行税法对采购人征收的、与本合同有关的一切税费，均由采购人负担。

14.2中国政府根据现行税法对成交供应商征收的、与本合同有关的一切税费，均由成交供应商负担。

15、履约保证金及质量保证金

15.1成交供应商应在签订合同的同时，通过基本账户，提供相当于合同总价10%的履约保证金。

15.2如成交供应商未能履行其合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

15.3项目验收合格后，履约保证金转为质量保证金。

15.4质量保证金在自项目验收合格之日起满十二个月后返还。

16、仲裁

16.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始60天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门仍得不到解决，则应向 宿州市 仲裁委员会提交仲裁。

16.2在仲裁期间，合同应继续履行。

17、违约终止合同

17.1在采购人对成交供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向成交供应商发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果成交供应商未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物;

（2）成交供应商在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

（3）如果成交供应商未能履行合同规定的其他义务。

17.2在采购人根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，成交供应商应对采购人购买类似货物所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

18、破产终止合同

18.1如果成交供应商破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止合同，终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

19、转让

19.1除采购人事先书面同意外，成交供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20、验收

20.1采购人依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况,自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的,应当对验收结果进行书面确认。

20.2采购人或其委托的采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案,明确履约验收的时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目,可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

20.3对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

20.4采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

20.5验收合格的项目,采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目,采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人应当及时报告本级财政部门。

21、合同生效及其它

21.1合同应在买卖双方和采购代理机构、交易中心签字、盖章，并在成交供应商交纳履约保证金后即开始生效。

21.2本合同一式四份，以中文书就，采购人、成交供应商、采购代理机构各执一份，送政府采购管理机构留存一份。

21.3如需修改或补充合同内容，应经双方协商签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

三、合同格式

采  购  人（甲方）：    皖北卫生职业学院

成交供应商（乙方）：

采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司

甲方通过大洲设计咨询集团有限公司组织的政府采购活动，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

- 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）成交供应商提交的磋商响应文件和磋商报价表；

（3）成交通知书。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“货物服务报价表”。

4.合同金额

合同总金额为（人民币）               元。

大写：                               。

5.付款条件

付款条件在合同条款前附表中有明确规定。

6.交货时间

本合同货物的交货地点在“货物服务报价表”中有明确规定。

7.合同生效

本合同经四方合法代表签字、单位盖章,并在采购人或交易中心收到成交供应商提交的履约保证金后生效。

采购人（甲方）：             成交供应商（乙方）：

单位盖章：                   单位盖章：

法人或法人                   法人或法人

授权人（签字）：             授权人（签字）：

联系电话：                   联系电话：

日期：      年     月     日         日期：     年      月      日

采购代理机构：

单位盖章：

项目负责人：

日期：     年     月     日

### 四、合同特殊条款

（如有）

第八章 磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

所投包号：

磋

商

响

应

文

件

供应商：                  （盖章）

年      月      日

一、磋商响应函

（采购人名称）：

1、根据贵方 （项目编号） 竞争性磋商公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称）   的采购活动。我方授权  (姓名和职务)   代表我方  （供应商全称）   全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物、服务或工程，总报价为人民币（大写）                  。（￥       元）

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方承诺，在磋商有效期内如果我方撤回磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还磋商保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填写完整）：

供应商：                      （盖章）

法定代表人（签字或盖章）或代理人签字：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

二、技术规格响应情况表（货物类项目适用）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 数量 | 磋商文件要求 | 供应商填写 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 技术参数 | 技术参数 |  |

注意：

1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写”中，必须详细地列明产品的所有参数和品牌型号，不得以“同左”或“同上”形式填写。

2、供应商必须根据自己所投产品与“磋商文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动磋商文件的技术参数而使自已的产品满足要求的情况。

3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对磋商文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按磋商文件“第三章第一大项”中的顺序填写

三、商务要求响应情况表（通用）

| 序号 | 磋商文件要求 | 供应商填写 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：

1、供应商必须将自己的服务真实、准确地填入“供应商响应情况”中，不得以“同左”或“同上”形式填写。

2、供应商必须根据自己所投服务与“磋商文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动磋商文件要求而使自已的产品满足要求的情况。

3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对磋商文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按磋商文件“第三章第二大项”中的顺序填写。

四、本项目实施方案

（一）供应商或生产企业简介

（不超过1000字）

（二）本项目详细实施方案、售后方案等

（详细说明）

五、资格证明文件及其他重要资料

供应商必须提供下列文件：

- 营业执照

- 税务登记证

（三）法定代表人授权委托书（原件）

（采购人名称）：

本人       （姓名）      系       （供应商名称）    的法定代表人，现委托        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称、项目编号）  磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

代理人（被授权人）签字：

身份证号码：

供应商名称：                        （盖章）

日      期：

（需附供应商法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）

| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |

（四）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

身份证号码：

系                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖章）

年    月    日

（五）磋商文件规定的其他材料

一、开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（盖章） |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或 被授权人（签字） |  |
| 投标总报价（人民币大写） | 圆 |
| 投标总报价（人民币小写） | 元 |

### 二、分项报价表（货物类）

| 序号 | 货物服务名称 与型号 | 品牌 | 制造或服务最终提供商 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

2.请对核心产品分别注明供应商是否是小、微企业。

次报价表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 磋商范围 |  |
| 磋商报价（人民币） | 总价（大写）： （小写）： |
| 是否响应磋商文件的要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

供应商：                                （盖章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：      年      月       日

本表不需装订在响应文件中，请各供应商加盖单位公章后携带空白表格至磋商现场，由授权代表人现场填写后提交。

最终报价表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 磋商范围 |  |
| 磋商报价（人民币） | 总价（大写）： （小写）： |
| 是否响应磋商文件的要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

供应商：                                （盖章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：      年      月       日

本表不需装订在响应文件中，请各供应商加盖单位公章后携带空白表格至磋商现场，由授权代表人现场填写后提交。