清  单  编  制  说  明

- 基本概况

- 工程名称：皖北卫生职业学院围墙拆除、广场石材地面及部分人行道板更换等项目；

- 工程地点：宿州市皖北卫生职业学院内

- 编制依据

- 2018版安徽省建筑工程工程量清单计价办法；

- 2、《2018安徽省建筑、装饰装修、安装、市政工程计价定额》、《2018安徽省公用定额》及相关配套定额。

- 3、其他说明详见招标文件

- 清单说明

- 如图纸平面尺寸与实际施工不符时，以实际施工为准；

- 工程量清单列出的每个工程内容已包括涉及该细目有关的全部内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读；

- 除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；

- 清单描述不明确的，以施工图纸设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准；

- 投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸、地勘报告等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用，清单中工程量以最终标前审计为准；

- 投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含中其它相关项目中，投标人投标报价中应综合考虑该单体基础降排水部分费用，中标后不予调整；

- 投标人在投标前，可自行勘察现场，综合考虑报价。

- 四、其他说明

- 人工费按照《关于发布宿州市建设工程人工价格信息的通知》人工费信息价158.76元/工日，税金按9%计入；

- 本工程采用《宿州工程造价》2023年第6期信息价格（信息价中有灵璧地区价格的，以灵璧地区价格为主），信息价中没有的材料价格参照安徽省周边其他市区材料价格及市场询价计入；