清 单 编 制 说 明

工程名称：2023 年安徽省职业院校药品生产技能大赛(高职组)赛场装修改造工程

一、工程概况 工程地点：安徽省宿州市 工程内容：2023年安徽省职业院校药品生产技能大赛(高职组)赛场装修改造等图纸范围内的全部工作内容等，具体详见招标文件、图纸及工程量清单 二、编制范围 1、江苏人禾净化科技有限公司提供的图纸以及答疑文件的全部内容； 三、编制依据 1、设计图纸、答疑、合同文件及建设单位相关要求。 2、执行国家和2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》及其配套的计价文件、消耗量定额，2018计价定额修编及相关费率调整。 3、营改增按照安徽省建设工程造价管理总站发布的造价〔 2019〕 7 号“关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知 ”执行，税金按 9%计取。 四、清单说明 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，施工方应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。 3、本清单只列主要特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。施工方必须注意，综合单价须是包含完成清单分项工程的所有工作内容及所需采取相应技术措施、施工方案等费用的报价。 4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。 5、本工程所有材料必须满足设计及规范要求。 五、特别说明: 1、本工程为洁净区域装饰装修改造，工程施工除应满足设计文件及合同约定等要求外，尚应满足国家省市有关现行规范性标准、文件规定。当以上规范性标准、文件内容相互冲突时，以最严格最有利于工程质量安全的规定执行，由此所产生的费用由施工方自行考虑纳入工程造价中。