**清单编制说明**

**一、工程概况**

本期工程为皖北卫生职业学院消防改造工程，以满足消防验收为目标在原消防设计的基础上进行增建及维修。

1. **编制依据**
2. 本项目采用18清单计价动态调整第一期；
3. 定额采用：2018年《安徽省建设工程计价定额（公用册）》、2018年《安徽省建筑工程计价定额》、2018年《安徽省安装工程计价定额》、2018年《安徽省市政工程计价定额》；

**二、编制范围**

1. 教学综合楼、实训大楼防排烟风机拆除更换；
2. 各楼栋消防水箱、稳压设备（除教学综合楼、实训楼）拆除更换；
3. 图书馆应急照明系统配线拆除更换，其余各楼栋损坏应急照明灯具拆除换新详见清单；
4. 消防泵房为污水处理站改建，泵房内施工内容需按照图纸全部完成，满足使用验收要求；消防水池给水管道由附近管道就近驳接，泵房出水管道驳接至原消防管网；设备控制柜电源由原有电气柜引出；
5. 周转房、专家用房附近新增两具SS100/65型地上式消火栓，相应管道增加，管道接至原消防管网；
6. 教学综合楼防火门拆除更换及维修，具体数量详见清单；
7. 对本项目原已配备的消防系统进行回路检查、维修、更换，保证维修之后能够正常使用，使其满足消防验收所需的消防报警联动等功能，具体情况需施工单位自行勘探现场做出评价以拟定满足业主要求的施工方案及结算方式。本次编制范围不包含污水处理站改建消防泵房所涉及的结构变更；
8. 具体详见图纸、图集、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求。